ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПЕРЕРАСШИВКЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ И ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В НИХ С ЗАМЕНОЙ ПАТЧ-КОРДОВ В ПОМЕЩЕНИИ СЕРВЕРНОЙ ООО «НТК Интурист»

- Предмет тендера:

Определение наилучшего предложения и заключение договора на поставку необходимых комплектующих и производство работ в серверном помещении  Общества.

- Информация о порядке направления тендерных предложений:

Тендерное предложение в печатном виде, заверенное уполномоченным представителем компании, с оригинальной печатью компании, должно быть доставлено в запечатанном конверте в период с 25.04.16 по 20.05.16 (с 10.00 до 19.00) по адресу: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5, 3-й подъезд и передано секретарю. Пропуск для прохода в здание должен быть заказан не менее чем за 1 час до визита по телефону: +7 (495) 234-40-50 или +7(985) 768-93-60.

На конверте обязательно должна быть указана тема тендера, отправитель и получатель:

ООО «НТК Интурист»

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 5

Сергей Клизубов

e-mail: klizubov@ntk-intourist.ru

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба отправлять

запрос на адрес: Oleg.Kukharev@intourist.ru

Вся информация, предоставляемая Обществом по данному тендеру, квалифицируется как конфиденциальная. Информация и документы, имеющие отношение к настоящему тендеру, не могут передаваться третьим сторонам без заблаговременного письменного согласия Общества.

- Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений/требуемой величины):

  - Патч-панели HyperLine по 24-48 портов категории 5е с прямым расположением портов (возможно использование патч-панелей высокой плотности)

  - Патч-корды достаточных длин для минимизации укладки

  - Переделка патч-панелей от АТС и межшкафных не требуется (только увязка проводов в общие жгуты

  - Между патч-панелями и оборудованием устанавливаются кабельные организаторы (поставка не требуется, т.к. они имеются в наличии)

- Адрес поставки товара:

- г.Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.5

- Производство работ:

- Все работы должны выполняться в выходные дни

- Все коммуникационные отключения должны быть восстановлены к концу дня, а на отдельных рабочих местах (диспетчера, колл-центр) отключение рабочих мест допускается только после переключения на альтернативное

- Должны быть заменены все патч-панели и установлены в шкафах, согласно прилагаемой схемы размещения патч-панелей и оборудования в шкафах

- Все порты на патч-панелях должны быть подписаны по той же схеме маркировки, которая существует сейчас

- Кабели, идущие на патч-панели должны быть выведены из шкафов распутаны и увязаны отдельными жгутами с обрезкой после укладки по шкафу, которая будет согласована с «ЗАКАЗЧИКОМ»

- Патч-корды поставляются в следующей цветовой расцветке: для шкафов № 1 и 2 все патч-корды должны быть красного цвета, а для шкафов № 3 и 4 пополам желтого и зеленого цветов

- Требования к подрядчикам

- Опыт работы   на Российском рынке - не менее 3 лет.

- Наличие лицензии на производство работ (в случае лицензирования данного вида деятельности)

- Предоставление общедоступной, презентационной информации о предлагаемой компьютерной технике

- Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами

- Требования к гарантии:

- Гарантия предоставляется на весь объем выполненных работ по контракту

- Минимальный гарантийный срок – 12 месяцев

- Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика

- Критерии, используемые заказчиком при определении наилучшего тендерного предложения:

- срок и условия поставки (на склад покупателя или по адресу, указанному покупателем силами поставщика), сроки выполнения работ

- условия оплаты (возможность отсрочки платежа)

- общая стоимость работ и комплектующих

- гарантийное и постгарантийное обслуживание.

- Перечень документов для предоставления на тендер:

Тендерные предложения должны содержать:

- анкету участника

- заявка на участие

- уставные документы

- письмо о подаче оферты

- предложение на поставку компьютерной техники, включающее:

- информацию о фиксированной цене работ и материалов (цена должна быть указаны в рублях, включая НДС);

- перечень организаций, которым оказывались аналогичные услуги;

- сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам тендера в формате Таблицы 1;

Таблица 1

| Опыт работы на рынке | Указать |
| --- | --- |
| Опыт оказания аналогичных услуг | Предоставить список клиентов |
| Возможность поставлять все товары по указанным адресам в указанные сроки | Подтвердить |
| Наличие необходимых сертификатов | Указать |
| Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами | Подтвердить отсутствие |

Предложения, не соответствующие требованиям к содержанию, к рассмотрению не принимаются.